《水处理实验技术》实验大纲

课程编号：60057

课程名称：水处理实验技术

学分：3

学时：48

教材：《水处理实验技术》，李燕城 主编，中国建筑工业出版社，2004年

参考书：《水污染控制工程实验》，陈泽堂 主编，化学工业出版社，2001年

一、课程作用、教学目标：

1、课程作用：通过实验教学，使学生加深对水处理工程技术理论课的理解，在实验中结合理论，培养学生观察、思考、分析和解决问题的能力；加强学生动手能力的训练，完成每个实验中各项指标的分析操作，提高与完善学生的操作技能，真正地达到理论与实践技能相结合的水平。

2、教学目标：使学生掌握水处理实验原理及实验设备的结构性能；掌握水处理指标分析方法，仪器设备工作原理及操作方法；培养学生通过实验完成一整套的实验报告分析及实验结论。

二、实验内容基本要求：

1、自由沉淀

通过测定SS，掌握颗粒自由沉淀实验的方法。加深对沉淀理论的理解，熟悉天平、烘箱、过滤的操作。学会对数据进行分析、整理、计算，绘制颗粒自由沉淀曲线。

2、混凝沉淀

通过对药剂种类的选择及投药量的变化，来确定最佳的投药量。养成仔细观察实验现象的习惯，加深对混凝理论的理解及学会水处理常用仪器的使用。该实验也可作为设计实验开设。3、过滤和反冲洗

通过测定滤池工作中的主要技术参数，掌握过滤及反冲洗模型实验的方法。加深理解过滤及反冲洗原理，了解过滤及反冲洗设备的构造，学会水处理常用仪器的使用。

4、曝气充氧

测定不同曝气设备水中DO的变化，得出不同曝气设备的氧的总转移系数、氧利用率、动力效率，并进行比较。加深理解曝气充氧机理及影响因素，掌握曝气设备清水充氧性能的测定方法。

5、曝气池中环境因素的监测和菌胶团种生物相观察

通过对模型实验系统的调试和控制，熟悉活性污泥法处理系统的控制方法进一步理解污泥负荷、曝气池中生物相、溶解氧浓度等在实际运行中的作用和意义。初步培养进行小试的基本技能。熟悉DO、COD的测定方法。

6、软化

利用交换树脂去处水中的阴阳离子，掌握交换容量的测定方法。了解树脂的性能，加深对离子交换理论的理解，熟悉硬度的测定方法。

7、活性炭吸附

利用活性炭的吸附性能，测定连续流活性炭法的吸附容量。加深对活性炭的吸附的原理的理解。

8、污泥沉降性能测定

测定曝气池混合液的污泥沉降性能，评价污泥脱水性能。为选择和确定脱水药剂的种类、用量及运行条件提供依据。学会水处理常用仪器的使用。